## Sheet2
ascending order node | BFM voltage | OpenDSS bus | renumberfor OpenDSS | openDSS | OpenDS index | OpenDSSVby nodenumber | diff | taps | Powerflow
| 1 | 150 |  | 0.99926 |  |  | 1 | 10 | matlab | P(kW) | Q(kVAR) | Opendss | P(kW) | Q(kVAR)
1 | 1.0625 | 149 | 2 | 1.0617 | 126 | 1.0617 | 0.00079077 | 5 | loadmult=1 | 1196.8 | 707.4 | loadmult=1 | 1196.7999 | 707.1724
2 | 1.0625 | 1 | 3 | 1.0517 | 1 | 1.0617 | 0.00079097 | 4
3 | 1.0525 | 2 | 4 | 1.0516 | 2 | 1.0517 | 0.00079399 | -4
4 | 1.0524 | 3 | 5 | 1.0512 | 3 | 1.0516 | 0.00079397
5 | 1.052 | 7 | 9 | 1.0446 | 4 | 1.0512 | 0.00079453
6 | 1.0518 | 4 | 6 | 1.051 | 6 | 1.051 | 0.0007948
7 | 1.0516 | 5 | 7 | 1.0508 | 7 | 1.0508 | 0.00079493
8 | 1.0514 | 6 | 8 | 1.0506 | 8 | 1.0506 | 0.00079516
9 | 1.0454 | 8 | 10 | 1.0398 | 5 | 1.0446 | 0.00079878
10 | 1.0406 | 12 | 14 | 1.0397 | 9 | 1.0398 | 0.00079471
11 | 1.0401 | 9 | 11 | 1.0393 | 11 | 1.0393 | 0.00079531
12 | 1.072 | 13 | 15 | 1.033 | 18 | 1.0712 | 0.00082139
13 | 1.0719 | 9r | 126 | 1.0718 | 17 | 1.0711 | 0.00082151
14 | 1.0405 | 14 | 16 | 1.0713 | 10 | 1.0397 | 0.00079484
15 | 1.0338 | 34 | 36 | 1.0326 | 12 | 1.033 | 0.00079921
16 | 1.0721 | 18 | 20 | 1.0263 | 14 | 1.0713 | 0.00082128
17 | 1.0333 | 11 | 13 | 1.0711 | 19 | 1.0325 | 0.00079918
18 | 1.033 | 10 | 12 | 1.0712 | 20 | 1.0322 | 0.00079941
19 | 1.0332 | 15 | 17 | 1.0325 | 21 | 1.0324 | 0.0007993
20 | 1.0271 | 16 | 18 | 1.0322 | 16 | 1.0263 | 0.00080392
21 | 1.0267 | 17 | 19 | 1.0324 | 22 | 1.0259 | 0.00080439
22 | 1.0264 | 19 | 21 | 1.0259 | 24 | 1.0256 | 0.00080469
23 | 1.0266 | 21 | 23 | 1.0258 | 23 | 1.0258 | 0.00080424
24 | 1.0261 | 20 | 22 | 1.0256 | 25 | 1.0253 | 0.00080447
25 | 1.0262 | 22 | 24 | 1.0253 | 26 | 1.0254 | 0.00080424
26 | 1.0257 | 23 | 25 | 1.0254 | 27 | 1.0249 | 0.00080445
27 | 1.0258 | 24 | 26 | 1.0249 | 28 | 1.025 | 0.00080465
28 | 1.0513 | 25 | 27 | 1.025 | 30 | 1.0504 | 0.00082548
29 | 1.0512 | 27r | 127 | 1.0506 | 32 | 1.0504 | 0.00082556
30 | 1.0257 | 26 | 28 | 1.0504 | 31 | 1.0249 | 0.00080454
31 | 1.0255 | 28 | 30 | 1.0249 | 35 | 1.0247 | 0.00080465
32 | 1.0254 | 27 | 29 | 1.0504 | 36 | 1.0246 | 0.00080465
33 | 1.0511 | 31 | 33 | 1.0503 | 33 | 1.0503 | 0.00082572
34 | 1.051 | 33 | 35 | 1.05 | 38 | 1.0501 | 0.00082582
35 | 1.0508 | 29 | 31 | 1.0247 | 34 | 1.05 | 0.00082581
36 | 1.0334 | 30 | 32 | 1.0246 | 15 | 1.0326 | 0.00079915
37 | 1.025 | 250 | 119 | 1.0246 | 39 | 1.0242 | 0.00080788
38 | 1.0247 | 32 | 34 | 1.0501 | 40 | 1.0239 | 0.00080802
39 | 1.0244 | 35 | 37 | 1.0242 | 42 | 1.0236 | 0.00080822
40 | 1.0244 | 36 | 38 | 1.0239 | 43 | 1.0236 | 0.00080825
41 | 1.0243 | 40 | 42 | 1.023 | 44 | 1.0235 | 0.00080839
42 | 1.0238 | 37 | 39 | 1.0236 | 41 | 1.023 | 0.00080823
43 | 1.0237 | 38 | 40 | 1.0236 | 45 | 1.0229 | 0.00080837
44 | 1.0226 | 39 | 41 | 1.0235 | 46 | 1.0218 | 0.00080858
45 | 1.0222 | 41 | 43 | 1.0229 | 47 | 1.0214 | 0.00080884
46 | 1.0218 | 42 | 44 | 1.0218 | 48 | 1.021 | 0.00080801
47 | 1.0216 | 43 | 45 | 1.0214 | 49 | 1.0208 | 0.00080829
48 | 1.0215 | 44 | 46 | 1.021 | 51 | 1.0207 | 0.00080839
49 | 1.0208 | 45 | 47 | 1.0208 | 50 | 1.0199 | 0.00080834
50 | 1.0205 | 47 | 49 | 1.0199 | 52 | 1.0197 | 0.00080861
51 | 1.0204 | 46 | 48 | 1.0207 | 53 | 1.0196 | 0.00080844
52 | 1.0203 | 48 | 50 | 1.0197 | 54 | 1.0195 | 0.00080845
53 | 1.0202 | 49 | 51 | 1.0196 | 55 | 1.0194 | 0.00080844
54 | 1.0281 | 50 | 52 | 1.0195 | 57 | 1.0273 | 0.0008002
55 | 1.0254 | 51 | 53 | 1.0194 | 58 | 1.0246 | 0.00079759
56 | 1.0237 | 151 | 120 | 1.0194 | 59 | 1.0229 | 0.00080595
57 | 1.0236 | 52 | 54 | 1.0273 | 60 | 1.0228 | 0.00080604
58 | 1.0236 | 53 | 55 | 1.0246 | 62 | 1.0228 | 0.00080608
59 | 1.0191 | 54 | 56 | 1.0229 | 61 | 1.0183 | 0.00080452
60 | 1.0189 | 55 | 57 | 1.0228 | 63 | 1.0181 | 0.00080474
61 | 1.0188 | 57 | 59 | 1.0183 | 65 | 1.0179 | 0.00080485
62 | 1.0094 | 56 | 58 | 1.0228 | 64 | 1.0086 | 0.00080396
63 | 1.0094 | 58 | 60 | 1.0181 | 66 | 1.0086 | 0.00080394
64 | 1.0081 | 60 | 62 | 1.0086 | 67 | 1.0073 | 0.00080472
65 | 1.0073 | 59 | 61 | 1.0179 | 68 | 1.0065 | 0.00080553
66 | 1.0059 | 61 | 63 | 1.0086 | 69 | 1.005 | 0.00080702
67 | 1.0045 | 62 | 64 | 1.0073 | 70 | 1.0037 | 0.00080814
68 | 1.0042 | 63 | 65 | 1.0065 | 71 | 1.0034 | 0.00080853
69 | 0.98055 | 64 | 66 | 1.005 | 72 | 0.97975 | 0.00079578
70 | 0.98001 | 65 | 67 | 1.0037 | 73 | 0.97921 | 0.00079662
71 | 0.97939 | 66 | 68 | 1.0034 | 76 | 0.9786 | 0.00079714
72 | 0.97896 | 67 | 69 | 0.97975 | 77 | 0.97816 | 0.00079756
73 | 0.97871 | 68 | 70 | 0.97921 | 78 | 0.97791 | 0.00079778
74 | 0.97878 | 72 | 74 | 0.97798 | 74 | 0.97798 | 0.00079769
75 | 0.97804 | 97 | 99 | 0.97899 | 79 | 0.97724 | 0.00079832
76 | 0.97741 | 69 | 71 | 0.9786 | 81 | 0.97661 | 0.00079883
77 | 0.97705 | 70 | 72 | 0.97816 | 82 | 0.97625 | 0.00079904
78 | 0.97766 | 71 | 73 | 0.97791 | 80 | 0.97687 | 0.00079682
79 | 0.977 | 73 | 75 | 0.97724 | 83 | 0.9762 | 0.000797
80 | 0.97686 | 76 | 78 | 0.97687 | 85 | 0.97606 | 0.00079689
81 | 0.97679 | 74 | 76 | 0.97661 | 86 | 0.976 | 0.00079706
82 | 0.97633 | 75 | 77 | 0.97625 | 87 | 0.97553 | 0.00079753
83 | 0.97618 | 77 | 79 | 0.9762 | 88 | 0.97538 | 0.00079786
84 | 0.97608 | 86 | 88 | 0.9756 | 89 | 0.97528 | 0.00079787
85 | 0.97604 | 78 | 80 | 0.97606 | 91 | 0.97525 | 0.00079788
86 | 0.97527 | 79 | 81 | 0.976 | 90 | 0.97447 | 0.00079842
87 | 0.97484 | 80 | 82 | 0.97553 | 92 | 0.97405 | 0.00079867
88 | 0.9764 | 81 | 83 | 0.97538 | 84 | 0.9756 | 0.00079737
89 | 0.97564 | 82 | 84 | 0.97528 | 93 | 0.97485 | 0.00079786
90 | 0.97549 | 84 | 86 | 0.97447 | 94 | 0.97469 | 0.00079782
91 | 0.97534 | 83 | 85 | 0.97525 | 95 | 0.97454 | 0.00079822
92 | 0.97514 | 85 | 87 | 0.97405 | 96 | 0.97432 | 0.00082098
93 | 0.97515 | 87 | 89 | 0.97485 | 97 | 0.97435 | 0.00079869
94 | 0.97488 | 88 | 90 | 0.97469 | 98 | 0.97408 | 0.00079888
95 | 0.97503 | 89 | 91 | 0.97454 | 99 | 0.97423 | 0.00079901
96 | 0.97478 | 90 | 92 | 0.97432 | 100 | 0.97398 | 0.00079923
97 | 0.97494 | 91 | 93 | 0.97435 | 101 | 0.97414 | 0.00079907
98 | 0.97485 | 92 | 94 | 0.97408 | 102 | 0.97405 | 0.00079921
99 | 0.97978 | 93 | 95 | 0.97423 | 75 | 0.97899 | 0.00079574
100 | 0.97955 | 94 | 96 | 0.97398 | 103 | 0.97876 | 0.00079599
101 | 0.97925 | 95 | 97 | 0.97414 | 104 | 0.97845 | 0.00079606
102 | 0.97917 | 96 | 98 | 0.97405 | 105 | 0.97837 | 0.00079609
103 | 0.97923 | 98 | 100 | 0.97876 | 108 | 0.97843 | 0.00079572
104 | 0.97872 | 99 | 101 | 0.97845 | 109 | 0.97793 | 0.00079634
105 | 0.97814 | 100 | 102 | 0.97837 | 111 | 0.97734 | 0.00079687
106 | 0.97751 | 450 | 123 | 0.97837 | 112 | 0.97671 | 0.00079737
107 | 0.97881 | 197 | 124 | 0.97899 | 110 | 0.97801 | 0.00079614
108 | 0.9784 | 101 | 103 | 0.97843 | 113 | 0.97761 | 0.00079665
109 | 0.97789 | 102 | 104 | 0.97793 | 115 | 0.97709 | 0.00079692
110 | 0.97849 | 105 | 107 | 0.97801 | 114 | 0.97769 | 0.00079655
111 | 0.97707 | 103 | 105 | 0.97734 | 116 | 0.97628 | 0.00079742
112 | 0.9764 | 104 | 106 | 0.97671 | 118 | 0.9756 | 0.00079781
113 | 0.97614 | 106 | 108 | 0.97761 | 119 | 0.97534 | 0.00079793
114 | 0.97618 | 108 | 110 | 0.97769 | 120 | 0.97538 | 0.0007978
115 | 0.97547 | 107 | 109 | 0.97709 | 121 | 0.97467 | 0.00079808
116 | 0.97532 | 109 | 111 | 0.97628 | 122 | 0.97452 | 0.00079822
117 | 1.0338 | 300 | 121 | 0.97769 | 124 | 1.033 | 0.00079914
118 | 1.0271 | 110 | 112 | 0.9756 | 123 | 1.0263 | 0.00080389
119 | 1.0254 | 111 | 113 | 0.97534 | 37 | 1.0246 | 0.00080464
120 | 1.0202 | 112 | 114 | 0.97538 | 56 | 1.0194 | 0.00080842
121 | 0.97849 | 113 | 115 | 0.97467 | 117 | 0.97769 | 0.00079648
122 | 1.0094 | 114 | 116 | 0.97452 | 128 | 1.0086 | 0.00080394
123 | 0.97917 | 135 | 118 | 1.0263 | 106 | 0.97837 | 0.00079604
124 | 0.97978 | 152 | 117 | 1.033 | 107 | 0.97899 | 0.00079574
125 | 1.0094 | 160r | 128 | 0.98336 | 127 | 1.0086 | 0.00080391
126 | 1.0726 | 150r | 1 | 1.0617 | 13 | 1.0718 | 0.00082066
127 | 1.0515 | 160 | 125 | 1.0086 | 29 | 1.0506 | 0.00082543
128 | 0.98416 | 610 | 122 | 1.0086 | 125 | 0.98336 | 0.00079644